技术指标及商务要求响应表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明  (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| 设备供电稳定性检测-UPS系统稳定性检测 | 1 | 维谛UPS | GEX 15KVA |  |  |
| 2 | 维谛UPS | EXS 60KVA |  |  |
| 3 | 维谛UPS | EXM2 100KVA |  |  |
| 4 | 维谛UPS | EXM2 120KVA |  |  |
| 5 | 维谛UPS | APM300 300KVA |  |  |
| 设备供电稳定性检测-UPS稳定性预防测试 | 6 | 维谛UPS | GEX 15KVA |  |  |
| 7 | 维谛UPS | EXS 60KVA |  |  |
| 8 | 维谛UPS | EXM2 100KVA |  |  |
| 9 | 维谛UPS | EXM2 120KVA |  |  |
| 10 | 维谛UPS | APM300 300KVA |  |  |
| 11 | | 资质 | 营业执照、如是代理商需提供维谛原厂同类业务的授权证书 |  |  |
| 12 | | 其他 | 近一年内有3个维谛品牌UPS检测服务业绩 |  |  |
| 13 | | 其他 | 检测服务技术档案 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：