技术指标及商务要求响应表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明(无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| 2024内外环境在线监控系统检测项目 | 1 | 服务要求 | 内外环境在线监控系统服务要求 |  |  |
| 2 | 服务内容 | PLC内容 |  |  |
| 3 | 服务内容 | SCADA内容 |  |  |
| 4 | 服务内容 | 第三方通讯检测 |  |  |
| 5 | 服务内容 | 现场远传仪表检测 |  |  |
| 6 | 资质 | 营业执照、电子与智能化工程专业承包资质或机电安装工程专业承包三级及以上资质 |  |  |
| 7 | 更换备件质保期 | 12个月 |  |  |
| 8 | 付款条件 | 按检测周期且验收通过后30天内支付相应费用 |  |  |
| 9 | 验收条件 | 乙方为甲方监测系统建立维修维护技术档案；每次检测工作结束时，乙方需详细填写检测报告，并由甲方填写意见和签字确认 |  |  |
| 10 | 业绩证明 | 提供近三年内3份自控设计安装或维保服务业绩 |  |  |
| 11 | 应急响应时间 | 接到通知后1小时到达甲方开始服务 |  |  |

 公司名称（盖章）：

 日期：